## ТР Базовая
|  | Наименование по спецификации | Кол-во | Ссылка 1 | Артикул | Описание
1 | 32.99.53.130 | Цифровая лаборатория ученическая (физика, химия, биология) | 3 | https://nov-school.ru/catalog/natsionalnyy-proekt-tochka-rosta/tsifrovaya-laboratoriya-uchenicheskaya-fizika-khimiya-biologiya-/ | П-8н76897 | Цифровой датчик электропроводности Цифровой датчик рН Цифровой датчик положения Цифровой датчик абсолютного давления Весы электронные учебные 200 г Набор для изготовления микропрепаратов Набор инструментов препаровальныхМикропрепараты (набор) Комплект сопутствующих элементов для опытов по молекулярной физике Лабораторный комплект (набор) по молекулярной физике и термодинамике Комплект сопутствующих элементов для опытов по механике Лабораторный комплект (набор) по механике Цифровой датчик температуры Цифровой осциллографический датчик Микроскоп:цифровой или оптический с увеличением от 80 Х Соединительные провода программное обеспечение методические указания Комплект сопутствующих элементов для опытов по электродинимике Комплект сопутствующих элементов для опытов по оптике
2 | 32.99.53.190 | Комплект посуды и оборудования для ученических опытов (физика, химия, биология) | 3 | https://nov-school.ru/catalog/natsionalnyy-proekt-tochka-rosta/komplekt-posudy-i-oborudovaniya-dlya-uchenicheskikh-opytov-fizika-khimiya-biologiya-/ | П-8634к53 | Штатив лабораторный химический Набор инструментов препаровальных Ступка фарфоровая с пестиком Набор склянок(флаконов) для хранения растворов реактивов Прибор для получения газов Горючее для спиртовок Колба коническая Чашечка для выпаривания(выпарительная чашечка) Воронка стеклянная (малая) Газоотводная трубкаНабор чашек Петри Ложка для сжигания веществ Набор банок для хранения твердых реактивов (30-50 мл) Набор пробирок (ПХ-14,ПХ-16) Спиртовка Фильтровальная бумага(50 шт) Палочка стеклянная (с резиновым наконечником) Мерный цилиндр (пластиковый) Стакан стеклянный (100 мл)
3 | 32.99.53.190 | Комплект влажных препаратов демонстрационный | 1 | https://nov-school.ru/catalog/natsionalnyy-proekt-tochka-rosta/komplekt-vlazhnykh-preparatov-demonstratsionnyy-iz-privedennogo-nizhe-spiska/ | П-75875 | Влажный препарат “Буззубка” Влажный препарат “Внутренее строение брюхоногого моллюска” Влажный препарат “Корень бобового растения с клубеньками” Влажный препарат “Нереида” Влажный препарат “Тритон” Влажный препарат “Карась” Влажный препарат “Креветка” Влажный препарат “Развитие костистой рыбы” Влажный препарат “Сцифомедуза” Влажный препарат “Черепаха болотная”
4 | 32.99.53.190 | Комплект гербариев демонстрационный | 1 | https://nov-school.ru/catalog/natsionalnyy-proekt-tochka-rosta/komplekt-gerbariev-demonstratsionnyy-iz-privedennogo-nizhe-spiska/ | П-7587987 | Гербарий”Кормовые растения”Гербарий”Деревья и кустарники”Гербарий”Дикорастущие растения” Гербарий”Культурные растения”Гербарий”Лекарственные растения” Гербарий”Медоносные растения” Гербарий”Морфология растений” Гербарий”Сельскохозяйственные растения”
5 | 32.99.53.190 | Комплект коллекций демонстрационный (по разным темам курса биологии) | 1 | https://nov-school.ru/catalog/natsionalnyy-proekt-tochka-rosta/komplekt-kollektsiy-demonstratsionnyy-po-raznym-temam-kursa-biologii-iz-privedennogo-nizhe-spiska/ | П-878755 | Коллекция”Голосеменные растения” Коллекция”Обитатели морского дна” Коллекция”Примеры защитных приспособлений у насекомых”Коллекция”Присбособительные изменения в конечностях насекомых”Коллекция”Развитие насекомых с неполным превращением”Коллекция”Развитие насекомых с полным превращением”Коллекция”Развитие пшеницы” Коллекция”Раковины моллюсков”Коллекция “Семена и плоды” Коллекция “Форма сохранности ископаемых растений и животных”
6 | 32.99.53.190 | Демонстрационное оборудование (Химия) | 1 | https://nov-school.ru/catalog/natsionalnyy-proekt-tochka-rosta/demonstratsionnoe-oborudovanie/ | П-3345567 | Столик подьемный Назначение:сборка учебных установок размер столешницы:не менее 200*200 мм, плавный подъем с помощью винта Штатив демонстрационный химический:Назначение:демонстрация приборов и установок,опора,стержни,лапки,муфты,кольца возможность закрепления элементов на различной высоте Аппарат для проведения химических реакций:Назначение:демонстрация химических реакций, поглотитель паров и газов, материал колбы:стекло Набор для электролиза демонстрационный:Назначение:изучение законов электролиза,сборка модели аккумулятора, емкость, электроды Комплект мерных колб молого объема: назначение:демонстрационные опыты,объем колб:от 100 мл до 2000 мл, количество колб:не менее 10 шт. Набор флаконов (250-300 мл для хранения растворов реактивов). Назначение:хранение растворов реактивов, количество флаконов:не менее 10 шт., материал флаконов:стекло , пробка Прибор для опытов по химии с электрическим током(лабораторный) Прибор для иллюстрации закона сохранения массы веществ:сосуд Ландольта, пробка, тип прибора:демонстрационныйДелительная воронка:Назначение:разделение двух жидкостей по плотности, материал воронки:стеклоУстановка для перегонки веществ:назначение:демонстрация очистки вещества,перегонка колбы,холодильник для охлаждения,аллонж,пробка, длина установки: не менее 550 ммПрибор для получения газов:назначение:получения газов в малых количествах, состав комплекта: не менее 6 предметовБаня комбинированная лабораторная:Баня водяная,кольца сменные с отверчтиями разного диаметра, плитка электрическаяФарфоровая ступка с пестиком:назначение:для размельчения крупных фракций веществ и приготовленияпорошковых смесейКомплект термометров (0-100 С,0-360 С)
7 | 32.99.53.190 | Комплект химических реактивов (Химия) | 1 | https://nov-school.ru/catalog/natsionalnyy-proekt-tochka-rosta/komplekt-khimicheskikh-reaktivov-v-sostave/ | П-г75 | Набор “Кислоты”(азотная,серная,соляная,ортофосфорная)Набор “Гидрооксиды”(гилрооксид бария,гидрооксид калия,гидрооксид кальция,гидрооксид натрия)Набор “оксиды металлов” (алюминия оксид,бария оксид,железа 3 оксид,кальция оксид,магния оксид,меди 2 оксид,цинка оксид)Набор “щелочные и щелочноземельные металлы”(литий,натрий,кальций)Набор “металлы” (алюминий,железо,магний,медь,цинк,олово)Набор “огнеопасные вещества” (сера,фосфор красный,оксид фосфора 5) Набор “галогены”(иод,бром)Набор “галогениды”(алюминия хлорид,аммония хлорид,бария хлорид,железа 3 хлорид,калия йодид,калия хлорид,кальция хлорид,магния хлорид,меди 2 хлорид,натрия бромид,натрия хлорид,цинка хлорид)Набор “Сульфаты,сульфиды,сульфиты”(алюминия сульфат, аммония сульфат,железа 2 сульфид.железа 2 сульфат,7 ми водный,калия сульфат,кобальта 2 сульфат, магния сульфат,меди 2 сульфат 5 ти водный,натрия сульфид,натрия сульфит,натрия сульфат,натрия гидросульфат,никеля сульфат)Набор”Карбонаты”(аммония карбонат,калия карбонат,меди 2 карбонат основной,натрия карбонат,натрия гидрокарбонат)Набор”Фосфаты.Селикаты”(калия многогидроортофосфат, натрия селикат 9 ти водный,натрия ортофосфат трехзамещенный,натрия дигидрофосфат)Набор “Ацетаты,Роданиды,соединения железа”(калия ацетат,калия ферро 2 гексацианид,калия ферро 3 гексационид.калия роданид,натрия ацетат,свинца ацетат)Набор “соединения марганца”(калия перманганат,марганца 4 оксид,марганца 2 сульфат,марганца хлорид)Набор “Соединения хрома” (аммония дихромат,калия дихромат,калия хромат,хрома 3 хлорид 6 ти водный)Набор “Нитраты”(алюминия нитрат,аммония нитрат,калия нитрат,кальция нитрат,меди 2 нитрат,натрия нитрат,серебра нитрат)Набор “Индикаторы”(лакмоид,метиловый оранжевый,фенолфталеин)Набор “Кислородсодержащие органические вещества”(ацетон,глицерин,диэтиловый эфир,спирт н-бутиловый,спирт изоамиловый,спирт изобутиловый,спирт этиловый,фенол,формалин,этиленгликоль,уксусно-этиловый эфир)Набор “Углеводороды»(бензин,гексан,нефть.толуол,циклогескан)Набор “кислоты органические”(кислота сминоуксусная,кислота бензойная,кислота масляная,кислота муравьиная,кислота олеиновая,кислота пальмитиновая,кислота стеариновая,кислота уксусная,кислота щавелевая)Набор”углеводы.Амины” (анилин,анилин сернокислый,Д-глюкоза,метиламин гидрохлорид,сахароза)
8 | 32.99.53.190 | Комплект коллекций из списка (Химия) | 1 | https://nov-school.ru/catalog/natsionalnyy-proekt-tochka-rosta/komplekt-kollektsiy/ | П-09898 | Коллекция “Волокна”Коллекция “Каменный уголь и продукты ее переработки”Коллекция “Металлы и сплавы”Коллекция “Минералы и горные породы” 49 видовКоллекция “Минеральные удобрения”Коллекция “Нефть и продукты ее переработки”Коллекция “Пластмассы”Коллекция “Топливо”Коллекция “Чугун и сталь”Коллекция “Шкала твердости”Коллекция “Каучук”Наборы для моделирования строения органических веществ (ученические)
9 | 32.99.53.130 | Демонстрационное оборудование (Физика) | 1 | https://nov-school.ru/catalog/natsionalnyy-proekt-tochka-rosta/oborudovanie-dlya-demonstratsionnykh-opytov-/ | П--45е5 | Столик подъемный: Тип столика: учебный/лабораторный, опора, стержень винтовой, винт регулировочный: наличие, функция подъема и опускания столика: наличие Источник постоянного и переменного напряжения: Назначение: для питания регулируемым переменным и постоянным током электрических схем, частота, Гц: 50, потребляемая мощность, ВА: 10 Манометр жидкостной демонстрационный:Назначение:для измерения давления до 300 мм водяного столба выше и ниже атмосферного давления,стеклянная U-образная трубка на подставке Камертон на резонансном ящике:Назначение:для демонстрации звуковых колебаний и волн,два камертона на резонирующих ящиках,резиновый молоточек Насос вакуумный с электроприводом:назначение:создание разряжения или избыточного давления в замкнутых объемах, опыты:кипиние жидкости при пониженном давлении,внешнее и внутренее давление и др. Тарелка вакуумная:Назначение:демонстрация опытов в закмнутом объеме с разряженным воздухом,основание с краном,колокол из толстого стекла,резиновая прокладка,электрический звонок Ведерко Архимеда:Назначение:демонстрация действия жидкости на погруженное в нее тело и измерение величины выталкивающей силы,ведерко,тело цилиндрической формы,пружинный динамометр Огниво воздушное:Назначение:демонстрация воспламенения горючей смеси при быстром сжатии,толстостенный цилиндр,поршень на металическом штоке с рукояткой,подставка для цилиндра Прибор для демонстрации давления в жидкости:назначение:демонстрация изменения давления с глубиной погружения,датчик давления,кронштейн для крепления на стенке сосуда Прибор для демонстрации атмосферного давления(магдебургские полушария):назначение:демонстрация силы атмосферногодавления,два разъемных металлических полушария с прочными ручками и хорошо пришлифованными краями,ниппель с краном,создаваемое внутри шаров вакуумметрическое давление:не менее 0,05 Мпа,максимально разрывающее усилие: не менее 90 Н Набор тел равного объема:Назначение:для определения и сравнения теплоемкости и плотности различных твердых материалов,цилиндры из различных материалов: не менее 3 шт. Крючки для подвешивания цилиндров Набор тел равной массы:Назначение:для определения и сравнению плотности различных материалов, цилиндры из различных материалов:не менее 3 шт.,крючки для подвешивания цилиндров Сосуды сообщающиеся:назначение:демонстрация одинакового уровня однородной жидкости в сообщающихся между собой сосудах разной формы,сообщающиеся стеклянные трубки разной формы:не менее 3-х шт,подставка Трубка Ньютона:назначение:демонстрация одновременности падения различных тел в разреженном воздухе,функция подключения к вакуумному насосу,длина трубки: не менее 80 см. Резиновые пробки,ниппель, количество тел в трубке:не менее 3 шт Шар Паскаля:назначение:демонстрация передачи производимого на жидкость давления в замкнутом сосуде,демонстрация подъема жидкости под действием атмосферного давления,металлический цилиндр с оправами,поршень со штоком,полый металлический шар с отверстиями,длина цилиндра:не менее 22 см. Диаметр шара:не менее 8 см., Шар с кольцом:назначение:демонстрация расширения твердого тела при нагревании,штатив,металлическое кольцо с муфтой,шар с цепочкой, длина цепочки:не менее 80 мм, диаметр шара:не менее 25 мм, Цилиндры свинцовые со стругом:назначение:демонстрация взаимного притяжения между атомами твердых тел,количество одинаковых цилиндров:не менее 2 шт,Материал цилиндров:сталь и свинец, крючки для подвешивания, струг,направляющия трубка Прибор Ленца:назначение:для исследования зависимости направления индукционного тока от характера изменения магнитного потока, стойка с коромыслом количество алюминиевых колец:не менее 2 шт.Прорезь в одном из колец. Магнит дугообразный демонстрационный:назначение:демонстрация свойств постоянных магнитов,тип магнита:намагниченный брусок,количество цветов магнита:не менее 2,обозначение полюсов магнита Магнит полосовой демонстрационный(пара):назначение:демонстрация свойств постоянных магнитов, тип магнита:намагниченный брусок прямолинейной формы, количество цветов магнита:не менее 2, обозначение полюсов магнита Стрелки магнитные на штативах:назначение:демонстрация взаимодействия полюсов магнитов,ориентации магнита в магнитном поле, намагниченная стрелка, количество цветов магнита:не менее 2, подставка Набор демонстрационный “Электростатика”(электроскопы(2 шт),султан (2шт),палочка стклянная,палочка эбонитовая,штативы изолирующие(2шт). Машина электрофорная или высоковольтный источник:назначение:для получения электрического заряда высокого потенциала и получения искрового заряда,диски на стойках, количество лейденских банок:не менее 2,подставка Комплект проводов:Длина не менее 500мм-4шт,250 мм – 4шт.,100 мм- 8 шт, назначение:для подключения демонстрационных приборов и оборудования к источнику тока,для сборки электрических цепей,включая элементы из работы”Постоянный электрический ток”
10 | 32.99.53.130 | Оборудование для лабораторных работ и ученических опытов (на базе комплектов для ОГЭ) ФИЗИКА | 8 | https://nov-school.ru/catalog/natsionalnyy-proekt-tochka-rosta/oborudovanie-dlya-laboratornykh-rabot-i-uchenicheskikh-opytov-na-baze-komplektov-dlya-oge-/ | П-567376 | Штатив лабораторный с держателями: Назначение: проведение демонстрационных опытов, основание, стержень, лапки, кольца, муфты: наличиемензурка,предел изменрения 250 млВесы электронныединамометр 1Ндинамометр 5Нцилиндр алюминиевый 25 см3цилиндр пластиковый 56 см3(для измерения силы Архимеда)пружина 10Н/мгруз наборный установливает массу с шагом 10гцилиндр стальной 25 см3цилиндр алюминиевый 34 см3пружина 40Н/мгрузы по 100 г (6 шт)брусок с крючком инитьюмернаяленталинейкатраспортирнаправляющая длиной не менее 500 мм.Должны быть обеспечены разные коэффициенты трения бруска по направляющейсекундомер электронный с датчикомбрусок деревянный с пусковым магнитомнаправляющая со шкалойнитяной маятник с грузом с пусковым магнитом и с возможностью изменения длины нитирычагблок подвижныйблок неподвижныйкалориметртермометристочник питания постоянного тока (выпрямитель с выходом напряжения 36-42 или батарейный блок с возможностью регулировки выходного напряжения вольтметр двухпредельный (3В,6В)вольтметр двухпредельный (3В,6В)амперметр двухпредельный (0,6А,3А)резистор 4,7 Омрезистор 5,7 Омлампочка (4,8В,0,5А)переменный резистор(реостат) до 10 Омсоеденительные провода 20 штключнабор проволочных резистров рISсобирающая линза,фокусное расстояние 100ммсобирающая линза,фокусное расстояние 50 ммрассеивающая линза,фокусное расстояние 75 ммэкраноптическая скамьяслайд “Модель предмета”осветительполуцилиндр с планшетом с круговым транспортиромПрибор для изучения газовых законовКапиллярыДифракционная решетка 600 штрихов/ммДифракционная решетка 300 штрихов/ммзеркалоЛазерная указкаЩели ЮнгаБлок диодовКомпасЭлектромагнитПоляроид в рамкеКатушка мотокБлок конденсаторовМагнитОпилки железные в банке
11 | 32.99.53.130 | Образовательный конструктор для практики блочного программирования с комплектом датчиков | 2 | https://nov-school.ru/catalog/natsionalnyy-proekt-tochka-rosta/obrazovatelnyy-konstruktor-dlya-praktiki-blochnogo-programmirovaniya-s-komplektom-datchikov-/ | Л=каоур | Робототехнический набор предназначен для изучения основ робототехники,деталей,узлов и механизмов,необходимых для создания робототехнических устройств.Набор престовляет собой комплект структурных элементов,соеденительных элементов и электротехнических компонентов. Набор позволяет собирать (и программировать собираемые модели),из элементов,входящих в его состав,модели мехатронных и робототехнических устройств с автоматизированным управлением,в том числе на колесном ходу,а так же конструкций,основанных на использовании передач(в том числе червячных и зубчатых),а так же рычагов. Светодиодный матричный дисплей с белой подсветкой на контроллере,количество портов ввода/вывода на контроллере не менее 6,количество конопок не менее 4 программируемый блок управления,который может работать автономно и в потоковом режиме сервомоторы датчик силы датчик расстояния датчик света аккумуляторная батарея пластиковые структурные элементы,включая перфорированные элементы:балки,кубики,оси,валы,соеденительные элементы к осям,шестерни,предназначенные для создания червячных и зубчатых передач,соеденительные и крепежные элементы Программное обеспечение,используемое для программирования собираемых робототехнических моделей и устройств,доступно для скачивания из сети Интернет
12 | 32.99.53.130 | Образовательный набор по механике, мехатронике и робототехнике | 2 | https://nov-school.ru/catalog/natsionalnyy-proekt-tochka-rosta/obrazovatelnyy-nabor-po-mekhanike-mekhatronike-i-robototekhnike-/ | П-7645789 | Комплект для изучения основ электроники и робототехники Набор должен быть предназначен для проведения учебных занятий по электронике и схемотехнике с целью изучения наиболее распространенной элементной базы,применяемой для инженерно-технического творчества учащихся и разработки учебных моделей роботов.Набор должен позволять учащимся на практике освоить основные технологии проектирования робототехнических комплексов на примере учебных моделей роботов,а так же изучить основные технические решения в области кибернетических и встраеваемых систем. В состав комплекта должен входить набор конструктивных элементов для сборки макета манипуляционного робота,комплект металличиских конструктивных элементов для сборки макета мобильного робота и т.п. В состав комплекта входит набор электронных компонентов для изучения основ электроники и схемотехники,а также комплект приводов и датчиков различного типа для раработки робототехнических комплексов. В состав комплекта должно входить: моторы с энкондером-не менее 2 шт сервопривод большой-не менее 4 шт сервопривод малый-не менее 2 шт инфракрасный датчик-не менее 3 шт ультразвуковой датчик-не менее 3 шт датчик температуры-не менее 1 шт датчик освещенности-не менее 1 шт набор электронных компонентов(резисторы,конденсаторы,светодиоды различного номинала),коплект приводов для беспаечного прототипирования,плата беспаечного прототипирования,аккумулятор и зарядное устройство программируемый контроллер,программируемый в среде Arduino IDE или аналогичных свободно распространяемых средах разработки. Программируемый контроллер должен обладать портами для подключения цифровых и аналоговых устройств, интерфейсами TTL,USART,I2C,SPI,Ethernet,Bluetooth,WiFi модуль технического зрения,предстовляющий собой вычислительное устройство со встроенным микропроцессором (кол-во ядер-не менее 4 шт частота ядра не менее 1,2 Ггц,объем ОЗУ – не менее 512 Мб,объем встроенной памяти-не менее 8 Гб),интегрированной камерой (максимальноеразрешение видеопотока,передаваемого по интерфейсу USB -не менее 2592*1944 ед.)и оптической системой. Модуль технического зрения должен обладать совместимостью с различными программируемыми контроллерами с помощью интерфейсов -TTL,UART,I2C,SPI,Ethernet/ модуль технического зрения должен иметь встроенное программное обеспечение на основе операционной системы Linux,позволяющее осуществлять настройку системы машинного обучения параметров нейронных сетей для обнаружения объектов,определения их параметров и дальнейшей идентификации
13 | 26.20.11.110-00000141 | Ноутбук | 3 | https://nov-school.ru/catalog/natsionalnyy-proekt-tochka-rosta/noutbuk%D0%B2/ | Р-76546ву | Диагональ экрана :не менее 14 дюймов, Разрешение Экрана:не менее 1920*1080 пикселей, Количество ядер процессора: не менее 4 Количество потоков:не менее 8 , Базовая тактовая частота процессора:не менее 1ГГц , Максимальная тактовая частота процессора: не менее 2,5 Ггц Кеш-память процессора:не менее 6 Мбайт, Объем установленной оперативной памяти: не менее 8 Гбайт,Объем поддерживаемой оперативной памяти(для возможности расширения):не менее 24 Гбайт ,Объем накопителя SSD:не менее 240 Гбайт , Время автономной работы от батареи:не менее 6 часов, Вес ноутбука с установленнымаккумулятором:не более 1,6 кг, Внешний интерфейс USB стандарта не ниже 2.0: не менее двух свободных. Внешний Интерфейс LAN (в случае отсутствия на корпусе,предостовлять интернет адаптер USB-RJ-45) Наличие модулей и интерфейсов(использование переходников не предусмотренно):VGA,HDMI. Беспроводная связь WI-FI наличие с поддержкой стандарта IEEE 802.11n,или современее. Web-камера:наличие ,Манипулятор”мышь”:наличие Предустановленная ОС с графическим пользовательским интерфейсом,обеспечивающая работу распространенных образовательных и общесистемных приложений:наличие
14 | 26.20.18.000-00000069 | МФУ (принтер, сканер, копир) | 1 | https://nov-school.ru/catalog/natsionalnyy-proekt-tochka-rosta/mfu-printer-skane-kopir3/ | В-83453 | Формат бумаги:не менее А4 , Цветность:черно-белый , Технология печати:лазерная , Максимальное разрешение печати:не менее 1200*1200 точек,Интерфейсы: Wi-Fi,Ethernet (RJ-45),USB.

## ТР Базовая(малокомплект)7 школ
№ пп | Наименование по спецификации | Кол-во | Ссылка 1 | Артикул | Описание
1 | Цифровая лаборатория ученическая (физика, химия, биология) | 2 | http://www.posobiya.ru/CIF-LAB-TYPE-2/index.html | П-8н76897 | Цифровой датчик электропроводности Цифровой датчик рН Цифровой датчик положения Цифровой датчик абсолютного давления Весы электронные учебные 200 г Набор для изготовления микропрепаратов Набор инструментов препаровальныхМикропрепараты (набор) , Общая биологияКомплект сопутствующих элементов для опытов по молекулярной физике Лабораторный комплект (набор) по молекулярной физике и термодинамикеКомплект сопутствующих элементов для опытов по механике Лабораторный комплект (набор) по механикеЦифровой датчик температуры Цифровой осциллографический датчик Микроскоп:цифровой или оптический с увеличением от 80 Х Соединительные провода программное обеспечение методические указания Комплект сопутствующих элементов для опытов по электродинимике Комплект сопутствующих элементов для опытов по оптике
2 | Комплект посуды и оборудования для ученических опытов (физика, химия, биология) | 2 | http://www.posobiya.ru/komplekt-2/index.html | П-8634к53 | Штатив лабораторный химический Набор инструментов препаровальных Ступка фарфоровая с пестиком Набор склянок(флаконов) для хранения растворов реактивовПрибор для получения газов Горючее для спиртовок Колба коническая Чашечка для выпаривания(выпарительная чашечка) Воронка стеклянная (малая) Газоотводная трубкаНабор чашек Петри Ложка для сжигания веществ Набор банок для хранения твердых реактивов (30-50 мл) Набор пробирок (ПХ-14,ПХ-16) Спиртовка Фильтровальная бумага(50 шт) Палочка стеклянная (с резиновым наконечником)Мерный цилиндр (пластиковый) Стакан стеклянный (100 мл)
3 | Комплект влажных препаратов демонстрационный | 1 | http://www.posobiya.ru/komplekt-3/index.html | П-75875 | Влажный препарат “Буззубка” Влажный препарат “Внутренее строение брюхоногого моллюска” Влажный препарат “Корень бобового растения с клубеньками” Влажный препарат “Нереида” Влажный препарат “Тритон” Влажный препарат “Карась” Влажный препарат “Креветка” Влажный препарат “Развитие костистой рыбы” Влажный препарат “Сцифомедуза” Влажный препарат “Черепаха болотная”
4 | Комплект гербариев демонстрационный | 1 | http://www.posobiya.ru/komplekt-4 | П-7587987 | Гербарий”Кормовые растения”Гербарий”Деревья и кустарники”Гербарий”Дикорастущие растения” Гербарий”Культурные растения”Гербарий”Лекарственные растения” Гербарий”Медоносные растения” Гербарий”Морфология растений” Гербарий”Сельскохозяйственные растения”
5 | Комплект коллекций демонстрационный (по разным темам курса биологии) | 1 | http://www.posobiya.ru/komplekt-5 | П-878755 | Коллекция”Голосеменные растения” Коллекция”Обитатели морского дна” Коллекция”Примеры защитных приспособлений у насекомых”Коллекция”Присбособительные изменения в конечностях насекомых”Коллекция”Развитие насекомых с неполным превращением”Коллекция”Развитие насекомых с полным превращением”Коллекция”Развитие пшеницы” Коллекция”Раковины моллюсков”Коллекция “Семена и плоды” Коллекция “Форма сохранности ископаемых растений и животных”
6 | Демонстрационное оборудование (Химия) | 1 | http://www.posobiya.ru/komplekt-6 | П-3345567 | Столик подьемный Назначение:сборка учебных установок размер столешницы:не менее 200*200 мм, плавный подъем с помощью винта Штатив демонстрационный химический:Назначение:демонстрация приборов и установок,опора,стержни,лапки,муфты,кольца возможность закрепления элементов на различной высоте Аппарат для проведения химических реакций:Назначение:демонстрация химических реакций, поглотитель паров и газов, материал колбы:стекло Набор для электролиза демонстрационный:Назначение:изучение законов электролиза,сборка модели аккумулятора, емкость, электроды Комплект мерных колб молого объема: назначение:демонстрационные опыты,объем колб:от 100 мл до 2000 мл, количество колб:не менее 10 шт. Набор флаконов (250-300 мл для хранения растворов реактивов). Назначение:хранение растворов реактивов, количество флаконов:не менее 10 шт., материал флаконов:стекло , пробка Прибор для опытов по химии с электрическим током(лабораторный) Прибор для иллюстрации закона сохранения массы веществ:сосуд Ландольта, пробка, тип прибора:демонстрационныйДелительная воронка:Назначение:разделение двух жидкостей по плотности, материал воронки:стеклоУстановка для перегонки веществ:назначение:демонстрация очистки вещества,перегонка колбы,холодильник для охлаждения,аллонж,пробка, длина установки: не менее 550 ммПрибор для получения газов:назначение:получения газов в малых количествах, состав комплекта: не менее 6 предметовБаня комбинированная лабораторная:Баня водяная,кольца сменные с отверчтиями разного диаметра, плитка электрическаяФарфоровая ступка с пестиком:назначение:для размельчения крупных фракций веществ и приготовленияпорошковых смесейКомплект термометров (0-100 С,0-360 С)
7 | Комплект химических реактивов (Химия) | 1 | http://www.posobiya.ru/komplekt-7 | П-г75 | Набор “Кислоты”(азотная,серная,соляная,ортофосфорная)Набор “Гидрооксиды”(гилрооксид бария,гидрооксид калия,гидрооксид кальция,гидрооксид натрия)Набор “оксиды металлов” (алюминия оксид,бария оксид,железа 3 оксид,кальция оксид,магния оксид,меди 2 оксид,цинка оксид)Набор “щелочные и щелочноземельные металлы”(литий,натрий,кальций)Набор “металлы” (алюминий,железо,магний,медь,цинк,олово)Набор “огнеопасные вещества” (сера,фосфор красный,оксид фосфора 5) Набор “галогены”(иод,бром)Набор “галогениды”(алюминия хлорид,аммония хлорид,бария хлорид,железа 3 хлорид,калия йодид,калия хлорид,кальция хлорид,магния хлорид,меди 2 хлорид,натрия бромид,натрия хлорид,цинка хлорид)Набор “Сульфаты,сульфиды,сульфиты”(алюминия сульфат, аммония сульфат,железа 2 сульфид.железа 2 сульфат,7 ми водный,калия сульфат,кобальта 2 сульфат, магния сульфат,меди 2 сульфат 5 ти водный,натрия сульфид,натрия сульфит,натрия сульфат,натрия гидросульфат,никеля сульфат)Набор”Карбонаты”(аммония карбонат,калия карбонат,меди 2 карбонат основной,натрия карбонат,натрия гидрокарбонат)Набор”Фосфаты.Селикаты”(калия многогидроортофосфат, натрия селикат 9 ти водный,натрия ортофосфат трехзамещенный,натрия дигидрофосфат)Набор “Ацетаты,Роданиды,соединения железа”(калия ацетат,калия ферро 2 гексацианид,калия ферро 3 гексационид.калия роданид,натрия ацетат,свинца ацетат)Набор “соединения марганца”(калия перманганат,марганца 4 оксид,марганца 2 сульфат,марганца хлорид)Набор “Соединения хрома” (аммония дихромат,калия дихромат,калия хромат,хрома 3 хлорид 6 ти водный)Набор “Нитраты”(алюминия нитрат,аммония нитрат,калия нитрат,кальция нитрат,меди 2 нитрат,натрия нитрат,серебра нитрат)Набор “Индикаторы”(лакмоид,метиловый оранжевый,фенолфталеин)Набор “Кислородсодержащие органические вещества”(ацетон,глицерин,диэтиловый эфир,спирт н-бутиловый,спирт изоамиловый,спирт изобутиловый,спирт этиловый,фенол,формалин,этиленгликоль,уксусно-этиловый эфир)Набор “Углеводороды»(бензин,гексан,нефть.толуол,циклогескан)Набор “кислоты органические”(кислота сминоуксусная,кислота бензойная,кислота масляная,кислота муравьиная,кислота олеиновая,кислота пальмитиновая,кислота стеариновая,кислота уксусная,кислота щавелевая)Набор”углеводы.Амины” (анилин,анилин сернокислый,Д-глюкоза,метиламин гидрохлорид,сахароза)
8 | Комплект коллекций из списка (Химия) | 1 | http://www.posobiya.ru/komplekt-8 | П-09898 | Коллекция “Волокна”Коллекция “Каменный уголь и продукты ее переработки”Коллекция “Металлы и сплавы”Коллекция “Минералы и горные породы” 49 видовКоллекция “Минеральные удобрения”Коллекция “Нефть и продукты ее переработки”Коллекция “Пластмассы”Коллекция “Топливо”Коллекция “Чугун и сталь”Коллекция “Шкала твердости”Коллекция “Каучук”Наборы для моделирования строения органических веществ (ученические)
9 | Демонстрационное оборудование (Физика) | 1 | http://www.posobiya.ru/komplekt-9 | П--45е5 | Столик подъемный: Тип столика: учебный/лабораторный, опора, стержень винтовой, винт регулировочный: наличие, функция подъема и опускания столика: наличие Источник постоянного и переменного напряжения: Назначение: для питания регулируемым переменным и постоянным током электрических схем, частота, Гц: 50, потребляемая мощность, ВА: 10 Манометр жидкостной демонстрационный:Назначение:для измерения давления до 300 мм водяного столба выше и ниже атмосферного давления,стеклянная U-образная трубка на подставке Камертон на резонансном ящике:Назначение:для демонстрации звуковых колебаний и волн,два камертона на резонирующих ящиках,резиновый молоточек Насос вакуумный с электроприводом:назначение:создание разряжения или избыточного давления в замкнутых объемах, опыты:кипиние жидкости при пониженном давлении,внешнее и внутренее давление и др. Тарелка вакуумная:Назначение:демонстрация опытов в закмнутом объеме с разряженным воздухом,основание с краном,колокол из толстого стекла,резиновая прокладка,электрический звонок Ведерко Архимеда:Назначение:демонстрация действия жидкости на погруженное в нее тело и измерение величины выталкивающей силы,ведерко,тело цилиндрической формы,пружинный динамометр Огниво воздушное:Назначение:демонстрация воспламенения горючей смеси при быстром сжатии,толстостенный цилиндр,поршень на металическом штоке с рукояткой,подставка для цилиндра Прибор для демонстрации давления в жидкости:назначение:демонстрация изменения давления с глубиной погружения,датчик давления,кронштейн для крепления на стенке сосуда Прибор для демонстрации атмосферного давления(магдебургские полушария):назначение:демонстрация силы атмосферногодавления,два разъемных металлических полушария с прочными ручками и хорошо пришлифованными краями,ниппель с краном,создаваемое внутри шаров вакуумметрическое давление:не менее 0,05 Мпа,максимально разрывающее усилие: не менее 90 Н Набор тел равного объема:Назначение:для определения и сравнения теплоемкости и плотности различных твердых материалов,цилиндры из различных материалов: не менее 3 шт. Крючки для подвешивания цилиндров Набор тел равной массы:Назначение:для определения и сравнению плотности различных материалов, цилиндры из различных материалов:не менее 3 шт.,крючки для подвешивания цилиндров Сосуды сообщающиеся:назначение:демонстрация одинакового уровня однородной жидкости в сообщающихся между собой сосудах разной формы,сообщающиеся стеклянные трубки разной формы:не менее 3-х шт,подставка Трубка Ньютона:назначение:демонстрация одновременности падения различных тел в разреженном воздухе,функция подключения к вакуумному насосу,длина трубки: не менее 80 см. Резиновые пробки,ниппель, количество тел в трубке:не менее 3 шт Шар Паскаля:назначение:демонстрация передачи производимого на жидкость давления в замкнутом сосуде,демонстрация подъема жидкости под действием атмосферного давления,металлический цилиндр с оправами,поршень со штоком,полый металлический шар с отверстиями,длина цилиндра:не менее 22 см. Диаметр шара:не менее 8 см., Шар с кольцом:назначение:демонстрация расширения твердого тела при нагревании,штатив,металлическое кольцо с муфтой,шар с цепочкой, длина цепочки:не менее 80 мм, диаметр шара:не менее 25 мм, Цилиндры свинцовые со стругом:назначение:демонстрация взаимного притяжения между атомами твердых тел,количество одинаковых цилиндров:не менее 2 шт,Материал цилиндров:сталь и свинец, крючки для подвешивания, струг,направляющия трубка Прибор Ленца:назначение:для исследования зависимости направления индукционного тока от характера изменения магнитного потока, стойка с коромыслом количество алюминиевых колец:не менее 2 шт.Прорезь в одном из колец. Магнит дугообразный демонстрационный:назначение:демонстрация свойств постоянных магнитов,тип магнита:намагниченный брусок,количество цветов магнита:не менее 2,обозначение полюсов магнита Магнит полосовой демонстрационный(пара):назначение:демонстрация свойств постоянных магнитов, тип магнита:намагниченный брусок прямолинейной формы, количество цветов магнита:не менее 2, обозначение полюсов магнита Стрелки магнитные на штативах:назначение:демонстрация взаимодействия полюсов магнитов,ориентации магнита в магнитном поле, намагниченная стрелка, количество цветов магнита:не менее 2, подставка Набор демонстрационный “Электростатика”(электроскопы(2 шт),султан (2шт),палочка стклянная,палочка эбонитовая,штативы изолирующие(2шт). Машина электрофорная или высоковольтный источник:назначение:для получения электрического заряда высокого потенциала и получения искрового заряда,диски на стойках, количество лейденских банок:не менее 2,подставка Комплект проводов:Длина не менее 500мм-4шт,250 мм – 4шт.,100 мм- 8 шт, назначение:для подключения демонстрационных приборов и оборудования к источнику тока,для сборки электрических цепей,включая элементы из работы”Постоянный электрический ток”
10 | Оборудование для лабораторных работ и ученических опытов (на базе комплектов для ОГЭ) ФИЗИКА | 4 | http://www.posobiya.ru/komplekt-10 | П-567376 | Штатив лабораторный с держателями: Назначение: проведение демонстрационных опытов, основание, стержень, лапки, кольца, муфты: наличиемензурка,предел изменрения 250 млВесы электронныединамометр 1Ндинамометр 5Нцилиндр алюминиевый 25 см3цилиндр пластиковый 56 см3(для измерения силы Архимеда)пружина 10Н/мгруз наборный установливает массу с шагом 10гцилиндр стальной 25 см3цилиндр алюминиевый 34 см3пружина 40Н/мгрузы по 100 г (6 шт)брусок с крючком инитьюмернаяленталинейкатраспортирнаправляющая длиной не менее 500 мм.Должны быть обеспечены разные коэффициенты трения бруска по направляющейсекундомер электронный с датчикомбрусок деревянный с пусковым магнитомнаправляющая со шкалойнитяной маятник с грузом с пусковым магнитом и с возможностью изменения длины нитирычагблок подвижныйблок неподвижныйкалориметртермометристочник питания постоянного тока (выпрямитель с выходом напряжения 36-42 или батарейный блок с возможностью регулировки выходного напряжения вольтметр двухпредельный (3В,6В)вольтметр двухпредельный (3В,6В)амперметр двухпредельный (0,6А,3А)резистор 4,7 Омрезистор 5,7 Омлампочка (4,8В,0,5А)переменный резистор(реостат) до 10 Омсоеденительные провода 20 штключнабор проволочных резистров рISсобирающая линза,фокусное расстояние 100ммсобирающая линза,фокусное расстояние 50 ммрассеивающая линза,фокусное расстояние 75 ммэкраноптическая скамьяслайд “Модель предмета”осветительполуцилиндр с планшетом с круговым транспортиромПрибор для изучения газовых законовКапиллярыДифракционная решетка 600 штрихов/ммДифракционная решетка 300 штрихов/ммзеркалоЛазерная указкаЩели ЮнгаБлок диодовКомпасЭлектромагнитПоляроид в рамкеКатушка мотокБлок конденсаторовМагнитОпилки железные в банке
11 | Образовательный конструктор для практики блочного программирования с комплектом датчиков | 1 | https://robotgeeks.ru/collection/vex-iq-2/product/obrazovatelnyy-komplekt-na-baze-vex-iq-startovyy | Л=каоур | Робототехнический набор предназначен для изучения основ робототехники,деталей,узлов и механизмов,необходимых для создания робототехнических устройств.Набор престовляет собой комплект структурных элементов,соеденительных элементов и электротехнических компонентов. Набор позволяет собирать (и программировать собираемые модели),из элементов,входящих в его состав,модели мехатронных и робототехнических устройств с автоматизированным управлением,в том числе на колесном ходу,а так же конструкций,основанных на использовании передач(в том числе червячных и зубчатых),а так же рычагов. Светодиодный матричный дисплей с белой подсветкой на контроллере,количество портов ввода/вывода на контроллере не менее 6,количество конопок не менее 4 программируемый блок управления,который может работать автономно и в потоковом режиме сервомоторы датчик силы датчик расстояния датчик света аккумуляторная батарея пластиковые структурные элементы,включая перфорированные элементы:балки,кубики,оси,валы,соеденительные элементы к осям,шестерни,предназначенные для создания червячных и зубчатых передач,соеденительные и крепежные элементы Программное обеспечение,используемое для программирования собираемых робототехнических моделей и устройств,доступно для скачивания из сети Интернет
12 | Образовательный набор по механике, мехатронике и робототехнике | 1 | https://robotgeeks.ru/collection/custom_kits/product/obrozovat-nabor-po-elektronike-electromehanike-i-mikroproc-tehnike | П-7645789 | Комплект для изучения основ электроники и робототехники Набор должен быть предназначен для проведения учебных занятий по электронике и схемотехнике с целью изучения наиболее распространенной элементной базы,применяемой для инженерно-технического творчества учащихся и разработки учебных моделей роботов.Набор должен позволять учащимся на практике освоить основные технологии проектирования робототехнических комплексов на примере учебных моделей роботов,а так же изучить основные технические решения в области кибернетических и встраеваемых систем. В состав комплекта должен входить набор конструктивных элементов для сборки макета манипуляционного робота,комплект металличиских конструктивных элементов для сборки макета мобильного робота и т.п. В состав комплекта входит набор электронных компонентов для изучения основ электроники и схемотехники,а также комплект приводов и датчиков различного типа для раработки робототехнических комплексов. В состав комплекта должно входить: моторы с энкондером-не менее 2 шт сервопривод большой-не менее 4 шт сервопривод малый-не менее 2 шт инфракрасный датчик-не менее 3 шт ультразвуковой датчик-не менее 3 шт датчик температуры-не менее 1 шт датчик освещенности-не менее 1 шт набор электронных компонентов(резисторы,конденсаторы,светодиоды различного номинала),коплект приводов для беспаечного прототипирования,плата беспаечного прототипирования,аккумулятор и зарядное устройство программируемый контроллер,программируемый в среде Arduino IDE или аналогичных свободно распространяемых средах разработки. Программируемый контроллер должен обладать портами для подключения цифровых и аналоговых устройств, интерфейсами TTL,USART,I2C,SPI,Ethernet,Bluetooth,WiFi модуль технического зрения,предстовляющий собой вычислительное устройство со встроенным микропроцессором (кол-во ядер-не менее 4 шт частота ядра не менее 1,2 Ггц,объем ОЗУ – не менее 512 Мб,объем встроенной памяти-не менее 8 Гб),интегрированной камерой (максимальноеразрешение видеопотока,передаваемого по интерфейсу USB -не менее 2592*1944 ед.)и оптической системой. Модуль технического зрения должен обладать совместимостью с различными программируемыми контроллерами с помощью интерфейсов -TTL,UART,I2C,SPI,Ethernet/ модуль технического зрения должен иметь встроенное программное обеспечение на основе операционной системы Linux,позволяющее осуществлять настройку системы машинного обучения параметров нейронных сетей для обнаружения объектов,определения их параметров и дальнейшей идентификации
13 | Ноутбук | 2 | https://www.citilink.ru/catalog/mobile/notebooks/1375431/ | Р-76546ву | Диагональ экрана :не менее 14 дюймов, Разрешение Экрана:не менее 1920*1080 пикселей, Количество ядер процессора: не менее 4 Количество потоков:не менее 8 , Базовая тактовая частота процессора:не менее 1ГГц , Максимальная тактовая частота процессора: не менее 2,5 Ггц Кеш-память процессора:не менее 6 Мбайт, Объем установленной оперативной памяти: не менее 8 Гбайт,Объем поддерживаемой оперативной памяти(для возможности расширения):не менее 24 Гбайт ,Объем накопителя SSD:не менее 240 Гбайт , Время автономной работы от батареи:не менее 6 часов, Вес ноутбука с установленнымаккумулятором:не более 1,6 кг, Внешний интерфейс USB стандарта не ниже 2.0: не менее двух свободных. Внешний Интерфейс LAN (в случае отсутствия на корпусе,предостовлять интернет адаптер USB-RJ-45) Наличие модулей и интерфейсов(использование переходников не предусмотренно):VGA,HDMI. Беспроводная связь WI-FI наличие с поддержкой стандарта IEEE 802.11n,или современее. Web-камера:наличие ,Манипулятор”мышь”:наличие Предустановленная ОС с графическим пользовательским интерфейсом,обеспечивающая работу распространенных образовательных и общесистемных приложений:наличие
14 | МФУ (принтер, сканер, копир) | 1 | https://www.citilink.ru/catalog/computers_and_notebooks/monitors_and_office/mfu/1153377/ | В-83453 | Формат бумаги:не менее А4 , Цветность:черно-белый , Технология печати:лазерная , Максимальное разрешение печати:не менее 1200*1200 точек,Интерфейсы: Wi-Fi,Ethernet (RJ-45),USB.